Запрошення до участі в тендері

Назва:

# Закупівля медичного обладнання:

# Хірургічний налобний освітлювач з бінокулярами ESC

Дата відкриття тендерного оголошення: 21 серпня 2024 року

Останній термін подання тендерних заявок: 06 вересня 2024 року

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ:

ВБО «Ініціатива заради життя» має честь запросити Вас до участі у тендері на закупівлю медичного обладнання: Хірургічний налобний освітлювач з бінокулярами ESC

Тендер проводиться в  рамках проєкту ПРООН «Посилення спроможності громад у наданні допомоги постраждалим від вибухонебезпечних предметів та інформування про її надання у партнерстві з організаціями громадянського суспільства».

ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:

У разі Вашої зацікавленості, Ваша пропозиція повинна бути отримана в електронному вигляді не пізніше 06 вересня 2024 року до 12:00, за адресою електронної пошти:  office@ifl.org.ua або у друкованому вигляді за адресою м. Миколаїв вул.. Набережна 27, у темі повідомлення вкажіть «Тендерна пропозиція на закупівлю медичного обладнання».

Тендерні пропозиції повинні супроводжуватися повним пакетом документів, які підтверджують правовий статус постачальника:

- Підприємство (ТОВ, ВАТ, ЗАТ, Приватні підприємства тощо) копія Статуту, копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (ЄДР), свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість та ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Додатково для ТОВ: Наказ на призначення уповноваженої особи (керівника), якщо Договори підписує керівник, чи Наказ та Довіреність від організації  на підписанта, якщо Договори підписує інша особа, відмінна від керівника, Протокол Загальних зборів, якщо сума Договорів  обмежена в Статуті  та перевищує обмеження суми  пропозиції

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на єдиному податку – копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), свідоцтва/витягу платника єдиного податку, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується);

- Суб’єкти підприємницької діяльності (СПД) на загальній системі оподаткування - копії свідоцтва про державну реєстрацію, виписки/витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), довідки з податкового органу про систему оподаткування, ліцензії (якщо вид діяльності ліцензується)

Заявки, отримані після зазначеного терміну, або надані з порушеннями вищезазначених умов, будуть дискваліфіковані і не будуть прийматися до розгляду.

Контактна особа:

Ганна Брик

+38(0677783784)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ:

Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі

# Хірургічний налобний освітлювач з бінокулярами ESC

| № | Медико-технічні вимоги | Відповідність (так/ні) | Сторінка інструкції |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Освітлювач та бінокуляри змонтовані на головному обручі |  |  |
| 2 | Обруч має регулювання під анатомічні особливості голови користувача |  |  |
| 3 | Налаштування та зручна фіксація головного обруча здійснюється за допомогою двох обертових коліс з регулюванням охвату голови |  |  |
| 4 | Для запобігання дискомфорту та надійній фіксації, головний обруч має елементи з штучної шкіри білого кольору |  |  |
| 5 | Бінокулярні збільшувачі з системою лінз мікро Галілея |  |  |
| 6 | Збільшувачі мають х3,5 збільшення |  |  |
| 7 | Збільшувачі мають робочу відстань 380-420мм |  |  |
| 8 | Якісні лінзи з багатошаровим покриттям запобігають утворенню відблисків світла та зменшують фізичне навантаження на зір користувача під час проведення кропітких маніпуляцій |  |  |
| 9 | Регулювання між зіничної відстані здійснюються за допомогою лише одного обертового колеса |  |  |
| 10 | Кут нахилу бінокулярів до очей вдало налаштовується за рахунок двох шарнірних з'єднань. |  |  |
| 11 | Освітлювач розташований попереду бінокулярів та має вертикальне налаштування для спрямування світлового потоку в робоче поле |  |  |
| 12 | Налаштування здійснюються за допомогою одного алюмінієвого гвинта |  |  |
| 13 | На корпусі освітлювача розташоване обертове колесо для збільшення чи зменшення діаметру зони освітлення |  |  |
| 14 | Світлодіодне джерело світла освітлювача має потужність 10W |  |  |
| 15 | Освітленість на робочій відстані до 110000 LUX |  |  |
| 16 | Індекс передачі кольору складає 90RA |  |  |
| 17 | Колірна температура 5700К |  |  |
| 18 | Номінальний термін роботи джерела світла складає близько 5000год. |  |  |
| 19 | Джерелом живлення світлодіода є змінна літій-іонна акумуляторна батарея |  |  |
| 20 | Батарея забезпечує безперервну роботу до трьох годин |  |  |
| 21 | Термін зарядки акумуляторної батареї складає до п’яти годин |  |  |
| 22 | Дротове з'єднання від освітлювача до акумуляторної батареї не виступає за габарити головного обруча. |  |  |
| 23 | До комплектації входить: головний обруч, освітлювач, бінокулярний збільшувач, дві знімні літій-іонні акумуляторні батареї, зарядний пристрій, викрутка, чохол з блискавкою |  |  |
| 24 | Наявність у учасника гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання товарів (надати оригінал відповідного документу). |  |  |
| 25 | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів (надати копію). |  |  |
| 26 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |  |
| 27 | Наявність післягарантійного обслуговування |  |  |
| 28 | Наявність у учасника гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання товарів (надати оригінал відповідного документу). |  |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

•	ціна за одиницю продукції і загальна вартість повинні бути вказані в національній валюті України;

•	пропозиція має містити умови оплати;

•	встановлена ціна має залишатися фіксованою;

•	термін дії Вашої пропозиції повинен становити мінімум 2 місяці з моменту її надання й повинен бути вказаний в пропозиції;

.

Ми заздалегідь дякуємо Вам за участь в тендері.